中国医学科学院基础医学研究所

可胜大楼岩土工程勘察项目

比选文件

采购人：中国医学科学院基础医学研究所

（条件设备处代章）

2023年8月

目录

第一章 比选邀请	4

第二章 参选须知	8

第三章评审办法（综合评分法）	9

第四章响应文件构成与要求	13

# 比选邀请

项目所在地区：北京

###### 一、采购条件

本采购项目可胜大楼岩土工程勘察项目（项目名称），采购人为中国医学科学院基础医学研究所。现进行比选招标，诚邀具有相应能力的参选单位前来投标。

###### 二、项目概况与需求

1. 项目概况：本项目为中国医学科学院基础医学研究所可胜大楼岩土工程勘察项目。可胜大楼共分为3段，总建筑面积为 17894.43 ㎡，地上面积15385.21 ㎡，地下面积 2509.22 ㎡。

可胜大楼Ⅰ段：砖混结构（后期加固添加多道剪力墙），东西向长13.40m，南北向长40.60m，地下1 层，地上6 层，地下一层层高3.90m，首层层高4.30m，二层~六层层高4.00m，建筑总高度27.40m（计算至自窗井地面到主要屋面），地下室底板标高-3.20m（绝对标高44.60），条形基础，基底标高-6.30m（绝对标高41.50）；

可胜大楼Ⅱ段：全现浇框架结构（后加固为框架剪力墙结构），地下1层，地上8层，地下一层层高3.20m，首层层高5.0m，二层~七层层高4.00m，八层层高5.3m，建筑总高度36.70m（计算至自窗井地面到主要屋面），条形基础，基底标高-6.30m，

可胜大楼Ⅲ段：内框架砖混结构（后添加多道剪力墙），地下1 层，地上6 层，地下一层层高3.90m，首层层高4.30m，二层~六层层高4.00m，建筑总高度27.40m（计算至自窗井地面到主要屋面），框架柱下独立基础，其余为条形基础，地下室地平-3.20m（绝对标高44.60），基底标高-6.30m~-7.80m；

2. 项目地址：北京市东城区东单三条 5 号

3. 控制价：25万元

4. 需求：为满足工程施工及设计要求，保证工程质量和安全，根据拟建工程的特点及场地所处的地理环境条件和区域工程地质特性，本次勘察的主要目的和任务包括但不仅限于下述内容，如有补勘需求，应无条件配合完成，发包人不单独付费。

- 查明拟建场地的工程地质条件、岩性特征、分布规律、地基的均匀性、稳定性，并提供各土层物理力学性能指标，提供各土层的地基承载力，评价浅部土的腐蚀性。

- 查明不良地质现象作用的类型、成因、分布、规模、发展趋势和危害程度，并提出整治方法的相关建议。

- 查明拟建场地地下水埋藏条件、分布规律并进行腐蚀性评价，分析其对拟建项目设计和施工的影响；提供历史最高地下水位及近3～5年最高地下水位及抗浮设防水位；

- 论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响，并提出防治方案。

- 判定拟建场地的场地类别，判别路基土液化的可能性，并提供工程抗震设计基本依据；

- 分析地基岩土的工程特性，对场地工程地质条件进行评价，提出适宜可行的地基基础方案和相关岩土技术参数及建议。

- 未尽事宜按相关规范有关要求处理。

按相关勘察规范要求及设计要求提供勘察报告。成果报告中计划包括以下主要内容：

1  前言

1.1 工程概况

1.2 工程设计条件

1.3 勘察目的、任务

1.4 勘察依据、技术标准

1.5 勘察方法及完成的工作量

2  拟建场地的工程地质条件

2.1 工程地质条件

2.2 地形地貌

2.3 拟建场地地层分布及岩性特征

2.4 浅层土的腐蚀性评价

2.5 地基土的标准冻结深度

3  拟建场地的地下水条件

3.1地下水类型及地下水位

3.2历年高水位记录

3.3地下水的动态变化规律

3.4地下水的腐蚀性评价

4  场地、地基的建筑抗震设计条件

4.1抗震设防烈度

4.2场地类别判别

4.3地基土层地震液化判别

4.4抗震地段类型

5  不良地质作用及场地稳定性、适宜性评价

6  岩土工程分析评价及岩土参数

7  对工程设计、施工的技术建议

8  结论和建议

9  附件内容

9.1土的物理力学性质综合统计表

9.2各类工程平面图件和地层剖面图

9.3土工试验成果

9.4波速测试成果

- 质量要求：达到国家的有关标准、规范和业主提出的技术要求。

6. 成果提交：工程勘察报告一式 3 份及电子版文件1套。

7. 服务期限：合同生效后，具备岩土工程勘察条件并接到发包人指令后20日历天内完成全部岩土工程勘察工作并提交成果文件（遇不可抗力工期顺延）。

###### 三、参选资格要求

1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供服务的法人；

1.1）资质条件：服务商须具有主管部门颁发的岩土工程勘察专业乙级及以上资质；

1.2）财务状况：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好。须提供2021年度或2022年度经审计的财务报表或其基本开户银行出具的资信证明；

1.3）信誉要求：

（1）（本项目响应文件递交之日前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）， 不得参与本项目。

（2）自响应文件递交之日起前一年内，服务商及其法定代表人、拟派项目负责人在中国裁判文书网（网址：http://wenshu.court.gov.cn）没有行贿犯罪记录的查询结果截图并加盖公章。

1.4）项目负责人资格：拟派项目负责人须具有注册土木工程师（岩土）的执业资格及中级（含）以上专业技术职称；

1.5）其他要求：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）必须具备独立开展本项目的资金、人员、技术力量等基本条件和调查能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目比选；

3）本项目不接受联合体比选；

4）本项目不接受分包和转包；

###### 四、采购文件的获取

1）比选报名截止时间：2023年8月24日下午14:00点（北京时间）

2）获取方式：网页自行下载。

3）服务商领取比选文件时须同时提供：（如为电子发放，则将联系人，联系电话及公司名称、下述资料电子版扫描发送到邮箱：xzsbc2010@163.com

①服务商企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件复印件；

②服务商经办人身份证复印件（原件备查）。

###### 五、提交响应文件截止时间和地点

提交响应文件截止时间：2023年8月25日上午9:00点（北京时间）

提交响应文件地点：北京市东城区东单三条五号中国医学科学院基础医学研究所可胜大楼外宾室，逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

六、响应文件开标时间和地点

开标时间：2023年8月25日上午9:00点（北京时间）

开标地点：北京市东城区东单三条五号中国医学科学院基础医学研究所可胜大楼外宾室

- 七、评定成交标准

本项目采用综合评分法，满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的服务商为成交服务商。

###### 八、联系方式

采购人信息：

名称：中国医学科学院基础医学研究所

地址：北京市东单三条5号

联系人：杨老师

电话：010-69156927-603

邮箱：xzsbc2010@163.com

# 参选须知

参选单位应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照比选文件要求提交全部资料或者没有对比选文件做出实质性响应，其响应有可能被拒绝，其风险应由参选单位自行承担。

一、比选费用

本项目不收取报名费、不收取保证金、不收取中标服务费。但参选单位参与本项目所发生的交通费、文件制作费等其他费用自理。

二、比选文件的澄清

参选单位对比选文件如有疑问，可要求澄清，应在比选响应文件提交截止前3个工作日，以书面形式通知条件设备处。条件设备处将视情况，采用适当方式予以澄清，并在其认为必要时，将不标明疑问来源的书面答复发给所有报名参加比选的每一位参选单位。

三、比选文件的修改

1. 在比选前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答参选单位提出的问题时对比选文件进行修改。

2. 比选文件的修改将以书面形式通知所有报名参加比选的参选单位，修改后的补充文件作为比选文件的一部分，对参选单位具有约束力。

3. 为使参选单位在编写比选响应文件时，有充分时间对比选文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延后比选截止时间，并以书面形式通知所有报名参加比选的每一位参选单位。

四、比选程序

1. 采购人将根据项目的特点组建比选评审小组，遴选评审小组由3名采购评审专家组成。

2. 参选单位根据比选文件规定的时间、地点递交比选响应文件。

3. 比选评审小组对参选单位进行资格性审查和符合性审查。

4. 比选评审小组按照比选文件规定的评审办法，推荐中标单位，并出具书面意见。

5. 采购人根据比选小组的推荐意见，确定中标单位后向中标单位发出中标通知书，将中标结果通知所有未中标的单位。

六、合作协议签订等事项

1. 中标通知书发出后，比选人和中标人应在中标通知书发出后30日内，根据《中华人民共和国民法典》，依据比选文件、中标人的参选文件订立合同。

2. 中标单位自收到中标通知书之日起，因自身原因，30日内无法与采购人签订合同，采购人有理由取消该中标单位的入围资格。

# 第三章评审办法（综合评分法）

- 根据有关法律法规，结合本项目的实际，按照公开、公正、公平的原则对所有参选单位均采用相同的程序和标准评选入围机构。

- 参选单位提交比选响应文件后，比选评审小组按照规定对参选单位进行资格性审查和符合性审查，没有通过资格性审查或符合性审查的参选单位，不再进行详细评审。

- 比选评审小组共有3人组成，采用综合评分法。参选单位总得分为遴选评审小组成员独立打分的算术平均值，总得分从高到低决定各参选单位的排名，依据报名情况及专家评分推荐本项目中标单位。

- 比选评审小组分项打分分值最小单位为“0.1”分，其他得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。各项评审要点得分不得超过该项的分值。

- 本评审办法作为本项目择优选定中标单位的依据，在评审全过程中应遵照执行，各比选评审小组成员须严格按照上述办法独立打分。

- 分值构成：总分100分，其中

商务部分：30分

技术部分：50分

报价部分：20分。

- 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选单位资质条件 | 参选单位名称与报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）；具有主管部门颁发的岩土工程勘察专业乙级及以上资质； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供了满足比选文件要求的经审计的财务报表/或本年度基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供了比选文件要求时间内的缴纳税收的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了比选文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |  |
| 6 | 三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律、法规的情况 |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的参选单位、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的参选单位 |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各参选单位之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |
| 10 | 项目负责人资格 | 具有注册土木工程师（岩土）的执业资格及中级（含）以上专业技术职称 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报价 | 参选单位报价是固定价且未超过预算金额（比选文件有最高限价的，报价未超过最高限价）； |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他参选单位的竞争行为，损害采购人或者其他参选单位的合法权益； 弄虚作假、相互串通的情形见附注 |  |
|  | 其他无效情形 | 无法律、法规和比选文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足比选文件要求的； |  |
|  | 响应文件装订方式 | 符合比选文件要求； |  |
|  | 响应文件格式 | 响应文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰； |  |
|  | 备选方案 | 参选单位不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一比选项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 响应文件内容 | 参选单位提供的货物/服务无实质性遗漏 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

- 评审因素及分值分配表

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评 审 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务标 | 人员配备 | - 10分 | - 勘察、测试、试验、审核人、审定人均为高级工程师，技术人员配置数量充足、专业合理 | 8-10分 |
|  |  |  | - 审核人、审定人均为高级工程师，勘察、测试、试验负责人具中级职称，技术人员队伍配置数量较充足、专业较合理 | 5-7分 |
|  |  |  | - 审核人或审定人为高级工程师，另一人与勘察、测试、试验负责人具中级职称，技术人员队伍配置较合理 | 3-5分 |
|  |  |  | - 审核人、审定人与项目负责人为工程师，技术人员配置欠合理 | 0-2分 |
|  | 企业业绩 | - 20分 | - 近五年已完成或正在实施的类似民用建筑工程勘察业绩，每个得4分，最高得20分。（需提供合同复印件盖章） |  |
| - 技术标 | 勘察内容 | 15 | - 内容非常完备 | - 11-15分 |
|  |  |  | - 内容完备 | - 6-10分 |
|  |  |  | - 内容不完备 | - 0-5分 |
|  | 勘察依据 | 5 | - 依据非常完备 | - 3-5分 |
|  |  |  | - 依据比较完备 | - 0-2分 |
|  | 勘察实施方案 | 15 | 方案非常有针对性，非常合理可行 | - 11-15分 |
|  |  |  | 方案有针对性，合理可行 | - 6-10分 |
|  |  |  | 方案比较有针对性，比较合理 | - 0-5分 |
|  | 勘察工作保障措施 | 5 | - 内容非常完备 | - 3-5分 |
|  |  |  | - 内容比较完备 | - 0-2分 |
|  | 安全措施管理 | 5 | - 非常有针对性，非常合理可行 | - 3-5分 |
|  |  |  | - 比较有针对性，比较合理 | - 0-2分 |
|  | 仪器、设备配备 | 5 | - 配置非常完善 | - 3-5分 |
|  |  |  | - 配置比较完善 | - 0-2分 |
| - 3 | 报价 | - 20分 | - 报价得分=(评审基准价／最后报价)×20 - 评标基准价=满足比选文件要求的所有参选单位的最低值 |  |

# 第四章响应文件构成与要求

一、响应文件装订要求

1. ★响应文件必须使用中文，应胶装并密封提交，密封包装封口处应有参选单位的法定代表人或授权代表签字或单位公章。

2. ★响应文件需密封递交正本1份，副本2份，电子版1份（U 盘）。

请注明正副本，不得缺页，不得任意涂改。正本、副本内容应保持一致，如有不一致的，则以正本内容为准。

- 响应文件应编制目录，并标明页码。

二、响应文件的封面页上应标注项目名称、注明参选单位名称，正文按顺序包含但不限于以下内容：

1. 响应函（格式一）；

2. 法定代表人授权委托书（格式二）；

3. 参选单位类似项目业绩一览表（提供合同复印件的关键页并加盖公章）（格式四）；

4. 仪器设备一览表

5、资格证明文件（格式五）；

6、拟派服务实施人员表和资历表（格式自拟）；

7、项目岩土工程勘察方案（包括但不限于标准、勘察方案、质量保证措施、安全保证措施、施工组织、进度保证措施、勘察服务工作大纲、成果文件等）；

8、参选单位认为需要提供的其他文件或其他材料。

（封面）

正本或副本

中国医学科学院基础医学研究所

可胜大楼岩土工程勘察项目

响应文件

投标人：（盖章）

日期：20   年  月  日

格式一：响应函格式

响应函

致：（采购人）

根据已收到的贵方的                     项目的比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿以报价人民币（大写）              元（小写￥             元）（要求精确到分），作为我单位的报价，按要求承担上述工程的工作，并提交下述文件正本1份、副本2份及电子版1份：

在此，签字代表宣布同意如下：

1、参选单位将按比选文件的规定履行合同责任和义务;

2、参选单位已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利;

3、参选单位同意提供可能要求的与采购活动有关的一切数据或资料；

4、参选单位不是与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；

5、参选单位承诺遵守法律法规，不互相串通，不弄虚作假，保证响应文件中提供的信息真实、可靠；

6、参选单位承诺对比选文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密；

7、参选单位保证采购人免于受到因参选单位侵犯任何第三方的知识产权或其它权利而引起的第三方侵权指控的损害。如有发生，参选单位将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

8、与本次采购活动有关的一切正式信函请寄：

地址 ：                         传    真：

电话 ：                         电子邮箱：

参选单位名称（公章）:

法定代表人或授权代表（签字或签章）:

日期: 20    年   月    日

格式二：授权委托书格式

法定代表人授权书

本人          （姓名）系               （服务商名称）的法定代表人/单位负责人，现委托            （姓名、职务）为我方合法代理人，代表本公司参加                  （项目名称）的比选，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改该项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日生效，有效期至授权事项履行完毕止。代理人无转委托权。

服务商名称：                      （盖单位公章）

法定代表人:                       （签字或签章）

身份证号码：

代理人（被授权人）:                  （签字）

身份证号码：

后附：法定代表人、被授权人身份证正反面复印件（需盖单位公章）

格式三：业绩一览表

近三年类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 业绩主要描述 | 项目金额/成交报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况填写并调整。

格式四：仪器设备一览表

拟在本项目使用的主要仪器、设备

年   月   日

| 仪器或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表不够时自制

投标人（盖公章）：

日期：

格式五：资格审查资料

5-1.服务商基本情况表

| 服务商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务商名称：（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：20    年   月    日

5-2. 服务商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 服务商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 服务商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 服务商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 服务商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

5-3. 服务商是法人的，应提供2021年度或2022年度经审计的的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或其基本开户银行出具的资信证明（如提供的复印件或扫描件中有“复印无效”字样，则应提供资信证明原件）； 服务商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明（如提供的复印件或扫描件中有“复印无效”字样，则应提供资信证明原件）。

5-4. 服务商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明（附书面声明格式） 服务商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明 我单位承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明。 若在本项目采购过程中发现不属实，我单位将无条件地退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。 服务商名称：（加盖单位公章） 法定代表人或授权代表：（签字或签章） 日期：20 年 月 日

5-5. 服务商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件； 服务商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件； 服务商是其他组织和自然人的，需要提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的服务商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5-6 参加本采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式） 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 我单位郑重声明：参加本采购项目前3年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指服务商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 服务商名称：（加盖单位公章） 法定代表人或授权代表：（签字或签章） 日期：20 年 月 日

5-6 参加本政府采购项目没有失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明函（格式） 没有失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明函 我单位郑重声明：我单位没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，也不属于被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的服务商。 我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 服务商名称：（加盖单位公章） 法定代表人或授权代表：（签字或签章） 日期：20 年 月 日

5-8服务商无关联关系书面声明函（格式） 服务商无关联关系书面声明函 一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”） 1. 2. - ...... 二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 1. 2. 3. ...... 三、我公司与下述公司存在管理关系：（如无则本项填写“无”） 1. 2. - ...... 我公司郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的其他关联服务商未参与 同一包的投标或者未划分分包的同一招标项目的投标。 我公司保证上述声明真实、有效、可查。 特此声明。 服务商名称：（加盖单位公章） 法定代表人或授权代表：（签字或签章） 日期：20 年 月 日

5-9 有效的建设行政主管部门颁发的岩土工程勘察专业乙级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖单位公章。

5-12 自响应文件递交之日起前一年内，服务商及其法定代表人、拟派项目负责人不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，请提供查询结果截图并加盖单位公章（中国裁判文书网，网址：http://wenshu.court.gov.cn）。

### 格式六：项目管理机构组成表

6-1 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

6-2 主要人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |