                                                                                                                                                              A 07
基础医学研究所NanoSPECT/CT检测申请表

 
                                                                                                                                                                                                                      

(请打印填写) 
课题负责人:   ……...............申请人单位................ …….   学系: ……...............          房间: ……....................      
电话.:   ……....................
实际实验人员姓名 : …….................... 单位  ........................................ 联系方式……....................
实际实验人员姓名 : …….................... 单位   ........................................联系方式……....................
研究题目:   …………………………………………………..
研究日期始于:  …………………………        研究持续时间……....................
课题负责人批准(签字) ........................................ (日期) .................................


拟使用实验动物的品种、品系、性别、级别
 每次使用实验动物数量及计划使用总量
拟使用 同位素种类 及其半衰期
每次使用最大剂量(mCi)及计划使用总量
计划上机时间

	               使用说明
	1、 使用预约
1. 使用者在预定使用日期前1-10天，请与实验动物中心预约确认。
2. 常规开放时间：周一至周五，9：00—16：30.
3. 经预约排定时间后，若因故未能使用，请务必事先告知取消。 若经二次预约登记而未使用者，则停止使用权利一个月。
2、 设备使用
1. 使用者每次上机前需进行相关登记，未经登记不得擅自开始实验；在实验结束后，如实完成相关“实验记录”。
2. 使用者需自备实验动物、同位素、麻醉剂和相关工具。
3. 使用者须严格遵守各项放射性同位素管理/使用规章制度。
4. 使用者须严格遵守NanoSPECT/CT设备使用规定。
5. 使用者须妥善安全处理实验过程中所产生的所有放射性废料及实验动物。
6. 使用者在离开实验室前需清扫场地和设备，并确保未留下任何放射性污染；经动物中心管理人员同意后方可离开。

3、 收费标准
1. 收费标准以实际上机时间计算，费用：800元/小时。
2. 收费以累计1小时为基准，不足及超出部分按比例计算。
3. 动物中心提供：实验场地、NanoSPECT/CT设备、放射性同位素辐射防护设备、医用氧气及常规实验辅助工具/耗材(医用手套、抗污纸、医用胶带、医用酒精等)；设备使用手册；数据后处理软件工作站。
4. 动物中心可对首次使用者进行相关技术应用培训/指导。

4、 实验地点

北京市东城区东单三条5号

中国医学科学院实验动物中心

中国医学科学院基础研究所老科研楼地下一层SPECT/CT实验室

5、 联系方式：

6915-6930 

	基本操作流程
	（1）订购放射性同位素。按照实验需求按需按量订购放射性试剂盒，该订购过程统一由同位素实验室的后勤中心副主任负责。
（2）贮存。到货后订货人与该组安全员到新楼同位素实验室从送货人手里接货，并填写各种点对点交接单。直接存入本组贮存盒内，由同位素实验室专职管理员签字确认接收。
（3）取用。使用时按规定登记取用。由实验者与该室安全负责人或室主任委派的其他人一起，将同位素试剂盒取出，一同带往SPECT-CT实验室。辐射试剂须保存在铅盒内。到达SPECT-CT实验室后由SPECT-CT实验室管理员签收确认。
（4）注射及扫描。注射过程主要分一下几步： 

①实验前的准备，将动物存放在动物暂存间。

②设定扫描程序。准备固体污物存放袋和动物尸体存放袋。开启个人监测仪。
③ 取一只动物带入操作间，放在专用盒内使昏迷，待用（盒内铺有防渗透滤纸）。
④ 在通风橱内瓷盘上操作，瓷盘上有防渗透滤纸。取出试剂，直接或与非同位素试剂混合后立即进行静脉或腹腔注射，最大注射体积100微升，放射性同位素活度每只老鼠最大为0.2mCi。
⑤ 将注射后小鼠放在通风橱内，根据实验需要决定进入扫描的时间。
⑥ 将小鼠移动到扫描专用密封盒内（内垫防渗滤纸），送入扫描台。开启程序进行扫描。
⑦ 操作人员离开操作间。到控制间计算机屏幕前，获取并分析图像。 

（5）扫描结束后将动物立即脱椎处死；将处死后的动物装入塑料袋中，塑料袋的外面将标注实验室日期，使用的核素名称活度和实验者姓名；然后将塑料袋放入SPECT-CT实验室动物尸体冷藏冰箱内，等每种核素至少十个半衰期后，根据废物最小化的原则，向市环保局申请豁免，被豁免的动物尸体与实验动物中心的其他动物尸体一道，作为医疗垃圾处理。
（6）实验结束，对实验台面进行监测，检查是否产生了污染。



申请人签名          我同意本表各项条款，并承诺在实验全程
1. 严格遵守动物中心关于NanoSPECT/CT各项管理规章制度和设备使用规范；

2. 严格遵守各项放射性同位素管理规定；

3. 严格遵守放射性同位素使用/处理规范流程；

4. 妥善安全处理实验所产生的一切放射性废物及实验动物。
                                                                                                                           申请人签名：

